七氟丙烷灭火装置检测充装

全院共有15组七氟丙烷灭火装置，五年一次检测。3号楼负一层电工班10个七氟丙烷灭火装置，2个备用、3号楼2楼信息中心3个七氟丙烷灭火装置，共计15个七氟丙烷灭火装置。钢瓶内灭火药剂已过期，需重新检测充装。每个钢瓶充装88公斤灭火剂、每公斤灭火剂80元。每个钢瓶充装费用是7040元，15个钢瓶总计105600元。

| 七氟丙烷灭火装置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 品 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| 七氟丙烷灭火装置 | 88kg | 个（钢瓶） | 15 | 7040元 | 105600元 |

投标企业经营范围要求：灭火器检查、维修、更换灭火器药剂

付款方式：七氟丙烷灭火装置检测充装完毕后付90%，押10%质保金，一年后质量无问题付10%质保金。

服务期限：服务期限一年