附件1：

青海红十字医院医用材料采购

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2022020726 | 非吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：E11262DL 适用于缝合人体组织。由缝合针和非吸收性外科缝合线组成。聚酯线、1-0、90cm、26mm圆针1/2弧、针数：2 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G33243Q-75 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、3-0、75cm、24mm角针3/8弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G33243Q-90 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、3-0、90cm、24mm角针3/8弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G73123Q-30 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、7-0、30cm、12mm角针3/8弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G63123Q-45 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、6-0、45cm、12mm角针3/8弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G31222Q-90 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、3-0、90cm、22mm圆针1/2弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G23303Q-75 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、3-0、75cm、22mm圆针1/2弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号；G13372Q-90 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、0、90cm、37mm角针1/2弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G21372Q-90 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、2-0、90cm、37mm圆针1/2弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G21402Q-90 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、2-0、90cm、40mm圆针1/2弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G21252HQ-75 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、2-0、75cm、25mm圆针1/2弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G11302Q-75 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、0、75cm、30mm圆针1/2弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G11372Q-90 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、0、90cm、37mm圆针1/2弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G11402Q-90 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、0、90cm、40mm圆针1/2弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：GB1462Q-90 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、1、90cm、46mm圆针1/2弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G43163Q-45 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、4-0、45cm、16mm角针3/8弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G43163Q-75 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、4-0、75cm、16mm角针3/8弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G43193Q-45 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、4-0、45cm、19mm角针3/8弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G33193Q-45 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、3-0、45cm、19mm角针3/8弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：K33243-90 适用于只需要短时间伤口支撑且缝线能快速吸收的软组织修复。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、3-0、90cm、24mm角针3/8弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G53123Q-45 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、5-0、45cm、12mm角针3/8弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：K27372-75 适用于只需要短时间伤口支撑且缝线能快速吸收的软组织修复。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。RPGA、2-0、75cm、37mm圆体角针1/2弧 |
| 备注说明： - 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海省药品和医用耗材集中采购平台内挂网企业及产品,报名结束后投标时需提供平台内已审核通过、具备配送平台内医用耗材资格的网站截图。不属于医疗器械耗材，可以不提供挂网流水号。 - 同一序号下项目为打包项目，不拆包。 3、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 |  |  |  |