附件：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2022022303 | 兔抗人雄激素受体（AR）单克隆抗体试剂（免疫组织化学法）【国产】 | 规格：3ml,6ml 用于免疫组化，对肿瘤进行辅助鉴别诊断。 |
|  |  | CD20特异性抗体试剂（免疫组织化学法）【国产】 | 规格：3ml,6ml 用于免疫组化，淋巴细胞来源肿瘤的用药指导。 |
|  |  | 肌浆蛋白（Myogenin）抗体试剂（免疫组织化学）【国产】 | 规格：3ml,6ml 用于免疫组化，对肿瘤进行辅助鉴别诊断。 |
|  |  | 血小板衍生生长因子受体α（PDGFRα）抗体试剂（免疫组织化学法）【国产】 | 规格：3ml,6ml 用于免疫组化，对肿瘤进行辅助鉴别诊断。 |
|  |  | COX-2抗体试剂（免疫组织化学） 【国产】 | 规格：3ml,6ml 用于免疫组化，对肿瘤进行辅助鉴别诊断。 |
| 3 | QHYZYB-2022022305 | 人类KRAS\NRAS\PIK3CA\BRAF基因突变联合检测试剂盒（荧光PCR法）（国产） | 规格型号: 6测试/盒； 用途：本试剂盒用于定性检测结直肠癌福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)样本DNA中人类KRAS基因第2、3、4外显子上12种体细胞热点突变、人类NRAS基因第2和3外显子上3种热点体细胞突变、人类PK3CA基因20号外显子的H1047R热点体细胞突变和人类BARF基因15号外显子的V600E热点突变。肠癌检测试剂。 |
| 4 | QHYZYB-2022022306 | 5种突变基因检测试剂盒（荧光PCR法） （国产） | 规格型号:6测试/盒； 用途：本试剂盒适用于体外定性检测非小细胞癌患者组织DNA/RNA样本中人类EGFR\ALK\ROS1\KRAS\BRAF突变基因，肺癌检测试剂。 |
| 5 | QHYZYB-2022022307 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）（国产） | 规格:R1：27ml×2; R2：5ml×2; 用途：用于体外定量测定人血清中胃蛋白酶原I的含量。 |
|  |  | 胃蛋白酶原II测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）（国产） | 规格:R1：27ml×2;R2：5ml×2; 用途：用于体外定量测定人血清中胃蛋白酶原II的含量。 |
| 6 | QHYZYB-2022022308 | 抗线粒体抗体IgAGM检测试剂盒(间接免疫荧光法)（国产） | 规格型号: 30人份/盒 用途：用于原发性胆汁性肝硬化的病程及预后指标，与欧蒙品牌的Sprinter XL配套使用。 |
|  |  | 抗线粒体抗体IgAGM检测试剂盒(间接免疫荧光法)（国产） | 规格型号:50人份/盒 用途：用于原发性胆汁性肝硬化的病程及预后指标，与欧蒙品牌的Sprinter XL配套使用。 |
| 7 | QHYZYB-2022022309 | 系统维护液（国产） | 规格型号: 100ml/瓶 用途：ELLSA2000的日常使用耗材。 |
|  |  | ADC600-800 μl枪头（国产） | 规格型号:每袋1000个 用途：ELLSA2000的日常使用耗材。 |
|  |  | 吸头（国产） | 规格型号:800ul 每盒96×5个 用途：ELLSA2000的日常使用耗材。 |
| 8 | QHYZYB-2022022310 | 抗蛋白酶3(PR3-hn-hr)抗体IgG检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号:96人份/盒 检测项目：用于韦格纳肉芽肿、显微多动脉炎、变应性肉芽肿性血管炎、结节性多动脉炎等 |
| 9 | QHYZYB-2022022311 | 抗髓过氧化物酶抗体IgG检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号: 96人份/盒 用途：用于坏死性新月体肾小球肾炎、显微多动脉炎、炎症性肠病、自身免疫性肝炎、SLE、RA 等。 |
| 10 | QHYZYB-2022022312 | 抗环瓜氨酸肽(CCP)抗体IgG检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号:96人份/盒 用途：用于RA 早期诊断指标，具有良好的灵敏度、特异性，且有临床预测价值。 |
| 11 | QHYZYB-2022022313 | 抗心磷脂抗体IgA/G/M检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号:96人份/盒 用途：用于检测磷脂综合征（APS）、SLE、反复流产，病态妊娠。 |
|  |  | 抗β2糖蛋白1抗体(IgA/IgG/IgM)检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号:96人份/盒 用途：用于检测磷脂综合征（APS）、SLE、反复流产，病态妊娠。 |
| 12 | QHYZYB-2022022314 | 抗嗜肺军团菌抗体IgM检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号: 96人份/盒 用途：用于鉴别诊断引起院内感染或社区获得性肺炎。 |
|  |  | 抗肺炎衣原体抗体IgM检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号:96人份/盒 用途：用于急性呼吸道疾病、社区获得性肺炎、支气管炎的诊断。 |
|  |  | 抗肺炎支原体抗体IgM检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号:96人份/盒 用途：用于社区获得性肺炎和上呼吸道感染的诊断。 |
| 13 | QHYZYB-2022022315 | M-6D稀释液（国产） | 规格型号:20L*1(M-68DS) 用途：用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 与全自动血球分析仪BC6900配套使用。 |
|  |  | M-68LD溶血剂（国产） | 规格型号:4L*1(M-68LD) 用途：用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。 与全自动血球分析仪BC6900配套使用。 |
|  |  | M-68LN溶血剂（国产） | 规格型号:1L*1(M-68LN) 用途：用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。 与全自动血球分析仪BC6900配套使用。 |
|  |  | M-68LB溶血剂（国产） | 规格型号:4L*1(M-68LB ) 用途：用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。 与全自动血球分析仪BC6900配套使用。 |
|  |  | M-68LH溶血剂（国产） | 规格型号:1L*4(M-68LH) 用途：用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。 与全自动血球分析仪BC6900配套使用。 |
|  |  | M-68FD染色液（国产） | 规格型号:48ml*1（M-68FD） 用途：用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 与全自动血球分析仪BC6900配套使用。 |
|  |  | M-68DR稀释液（国产） | 规格型号:1L*1（M-68DR） 用途：用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液 与全自动血球分析仪BC6900配套使用。 |
|  |  | M-68FN染色液（国产） | 规格型号:12ml*1（M-68FN） 用途：用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 与全自动血球分析仪BC6900配套使用。 |
|  |  | M-68FR染色液（国产） | 规格型号:12ml*1（M-68FR） 用途：用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 与全自动血球分析仪BC6900配套使用。 |
|  |  | 血细胞分析仪用质控物（光学法）（国产） | 规格型号:4.5ml*6支/盒（中值） 用途：用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司全自动血液细胞分析仪BC6800的质控，以监控和评价血液细胞分析仪检测结果的精密度。 与全自动血球分析仪BC6900配套使用。 |
|  |  | 血细胞分析仪用质控物（光学法）（国产） | 规格型号:4.5ml*6支/盒（高值） 用途：用于全自动血液细胞分析仪BC6900的质控，以监控和评价血液细胞分析仪检测结果的精密度。 |
|  |  | 血细胞分析仪用质控物（光学法）（国产） | 规格型号:4.5ml*6支/盒（低值） 用途：用于全自动血液细胞分析仪BC6900的质控，以监控和评价血液细胞分析仪检测结果的精密度。 |
| 备注说明： - 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 - 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| 1 | QHYZYB-2022022401 | 血清淀粉样蛋白A（SAA)测定试剂盒（散射比浊法）(国产) | 规格：100T； 用途：用于体外检测人体全血、血浆或血清中血清淀粉样蛋白A的含量，与Astep/Aristo型特种蛋白分析仪配套使用。 |
|  |  | 血清淀粉样蛋白A（SAA)测定试剂盒（散射比浊法）(国产) | 规格：200T； 用途：用于体外检测人体全血、血浆或血清中血清淀粉样蛋白A的含量，与Astep/Aristo型特种蛋白分析仪配套使用。 |
|  |  | 血清淀粉样蛋白A质控品(国产) | 规格：0.5ml； 用途：用于体外检测人体全血、血浆或血清中血清淀粉样蛋白A的含量，与Astep/Aristo型特种蛋白分析仪配套使用。 |
|  |  | 血清淀粉样蛋白A校准品(国产) | 规格：0.5ml； 用途：用于体外检测人体全血、血浆或血清中血清淀粉样蛋白A的含量，与Astep/Aristo型特种蛋白分析仪配套使用。 |
|  |  | 缓冲液B液Buffer B(国产) | 规格：300ml； 用途：用于体外检测人体全血、血浆或血清中血清淀粉样蛋白A的含量，与Astep/Aristo型特种蛋白分析仪配套使用。 |
|  |  | 样本稀释液(国产) | 规格：70ml； 用途：用于体外检测人体全血、血浆或血清中血清淀粉样蛋白A的含量，与Astep/Aristo型特种蛋白分析仪配套使用。 |
|  |  | 样本稀释液(国产) | 规格：350ml； 用途：用于体外检测人体全血、血浆或血清中血清淀粉样蛋白A的含量，与Astep/Aristo型特种蛋白分析仪配套使用。 |
| 2 | QHYZYB-2022022402 | 凝血质控物(干粉),水平1（进口） | 规格：12 x 1 mL; 用途：CS5100使用，用于每日血凝质量控制。 |
|  |  | 凝血质控物(干粉)，水平2（进口） | 规格：12 x 1 mL; 用途：CS5100使用，用于每日血凝质量控制。 |
|  |  | 凝血质控物(干粉)，水平3（进口） | 规格：12 x 1 mL; 用途：CS5100使用，用于每日血凝质量控制。 |
| 备注说明： - 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 - 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |