附件：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2022032501 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒（进口 | 规格：1×100 雅培i4000SR仪器专用，本试剂盒用于体外定量测定人血清中胃泌素释放肽前体的浓度。 |
|  |  | 胃泌素释放肽前体校准品（进口） | 规格：6*4ml 雅培i4000SR仪器专用，校准检测项目。 |
|  |  | 胃泌素释放肽前体质控品（进口） | 规格：3*8ml 雅培i4000SR仪器专用，对应项目每日质控检测。 |
|  |  | 癌胚抗原测定试剂盒（进口） | 规格：1×500 雅培i4000SR仪器专用，本试剂盒用于体外定量测定人血清中癌胚抗原的浓度。 |
|  |  | 样本稀释液（进口） | 规格：100ml/瓶 雅培i4000SR仪器专用，稀释样本。 |
| 2 | QHYZYB-2022032502 | 肿瘤标记质控物 （进口） | 规格型号:水平1 6 x 2 mL； 雅培i4000SR仪器配套使用，对应项目每日质控检测。 |
|  |  | 肿瘤标记质控物 （进口） | 规格型号:水平2 6 x 2 mL； 雅培i4000SR仪器配套使用，对应项目每日质控检测。 |
|  |  | 肿瘤标记质控物 （进口） | 规格型号:水平3 6 x 2 mL； 雅培i4000SR仪器配套使用，对应项目每日质控检测。 |
|  |  | 肿瘤标记质控物 （进口） | 规格型号:水平1 6 x 2 mL； 雅培i4000SR仪器配套使用，对应项目每日质控检测。 |
|  |  | 肿瘤标记质控物 （进口） | 规格型号:水平2 6 x 2 mL； 雅培i4000SR仪器配套使用，对应项目每日质控检测。 |
|  |  | 肿瘤标记质控物 （进口） | 规格型号:水平3 6 x 2 mL； 雅培i4000SR仪器配套使用，对应项目每日质控检测 |
| 3 | QHYZYB-2022032503 | 塑料血沉管（国产） | 规格型号: 200支/包 用途：红细胞沉降率测定所必须的耗材产品，LBY-XC40全自动红细胞沉降率检测项目专用。 |
|  |  | 5ml无菌塑料吸管（国产） | 规格型号: 200支/袋 用途：用于羊水细胞无菌培养收集和转液必须材料，属于辅助试剂. |
|  |  | TYPE300镜油（进口） | 规格型号：4*20ml/瓶 用途：为全自动染色体扫描仪专用镜油。 |
|  |  | 姬姆萨染液（国产） | 规格型号：200ml/瓶 用途：染色体核型分析G显带专用染液。 |
| 4 | QHYZYB-2022032504 | 甲型肝炎病毒质控品（国产） | 规格型号:50支/盒 用途：用于鉴定该仪器测量结果是否准确，保证检验结果的准确性。 |
| 5 | QHYZYB-2022032505 | 戊型肝炎病毒质控品（国产） | 规格型号:50支/盒 用途：用于鉴定该仪器测量结果是否准确，保证检验结果的准确性。 |
| 备注说明： - 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 - 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2022032506 | 血清淀粉样蛋白A（SAA)测定试剂盒（散射比浊法）(国产) | 规格：100T 用于体外检测人体全血、血浆或血清中血清淀粉样蛋白A的含量，与Astep/Aristo型特种蛋白分析仪配套使用。 |
|  |  | 血清淀粉样蛋白A（SAA)测定试剂盒（散射比浊法）(国产 | 规格：200T 用于体外检测人体全血、血浆或血清中血清淀粉样蛋白A的含量，与Astep/Aristo型特种蛋白分析仪配套使用。 |
|  |  | 血清淀粉样蛋白A质控品(国产) | 规格：0.5ml 用于体外检测人体全血、血浆或血清中血清淀粉样蛋白A的含量，与Astep/Aristo型特种蛋白分析仪配套使用。 |
|  |  | 血清淀粉样蛋白A校准品(国产) | 规格：0.5ml 用于体外检测人体全血、血浆或血清中血清淀粉样蛋白A的含量，与Astep/Aristo型特种蛋白分析仪配套使用。 |
|  |  | 缓冲液B液Buffer B(国产) | 规格：300ml 用于体外检测人体全血、血浆或血清中血清淀粉样蛋白A的含量，与Astep/Aristo型特种蛋白分析仪配套使用。 |
|  |  | 样本稀释液(国产) | 规格：70ml 用于体外检测人体全血、血浆或血清中血清淀粉样蛋白A的含量，与Astep/Aristo型特种蛋白分析仪配套使用。 |
|  |  | 样本稀释液(国产) | 规格：350ml 用于体外检测人体全血、血浆或血清中血清淀粉样蛋白A的含量，与Astep/Aristo型特种蛋白分析仪配套使用。 |
| 2 | QHYZYB-2022032507 | 呼吸道合胞病毒抗原检测试剂盒（国产） | 规格型号:20人份/盒； 检测方法:胶体金法 该产品用于体外定性检测人鼻腔抽吸液、鼻咽拭子标本中呼吸道合胞病毒抗原。 |
|  |  | 腺病毒抗原检测试剂盒（国产） | 规格型号:20人份/盒； 检测方法:胶体金法 该产品用于体外定性检测人鼻腔抽吸液、口咽拭子和鼻咽拭子标本中腺病毒抗原。 |
|  |  | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（国产） | 规格型号:20人份/盒； 检测方法:胶体金法 本产品用于体外定性检测人鼻咽拭子（鼻腔擦拭液）、口咽拭子（咽喉擦拭液）和鼻腔抽吸液标本中甲型流感病毒抗原及乙型流感病毒抗原。 |
|  |  | 肺炎支原体抗原检测试剂盒（国产） | 规格型号:20人份/盒； 检测方法:胶体金法 本产品用于定性检测咽喉擦拭液样本中的肺炎支原体抗原。 |
| 3 | QHYZYB-2022032508 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）（国产） | 规格型号: R1:1X60ml；R2:1X20ml 用途：用于体外定量检测人体血清或血浆中肌酸激酶同工酶的质量测定。 |
| 4 | QHYZYB-2022032509 | 血清反三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法） | 规格型号:100测试/盒 用途：本试剂用于定量测定人血清内血清反三碘甲状腺原氨酸（rT3）的含量。 |
| 备注说明： - 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。但报名企业及所投产品必须是青海省药品和医用耗材集中采购平台内挂网企业及产品,报名结束后投标时需提供平台内已审核通过、具备配送平台内医用耗材资格的网站截图。 - 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |