附件：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2022042601 | 革兰阳性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-P639【进口】 | 规格型号：20测试/盒 参数:革兰阳性菌药敏试验补充，与法国生物梅里埃V1TEK2COMPACT60药敏鉴定仪配套使用 |
|  |  | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N334【进口】 | 规格型号：20测试/盒 参数:革兰阳性菌药敏试验补充，与法国生物梅里埃V1TEK2COMPACT60药敏鉴定仪配套使用 |
|  |  | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N335【进口】 | 规格型号：20测试/盒 参数:革兰阳性菌药敏试验补充，与法国生物梅里埃V1TEK2COMPACT60药敏鉴定仪配套使用 |
|  |  | 肺炎链球菌药敏卡VITEK 2 AST-GP68【进口】 | 规格型号：20测试/盒 参数:革兰阳性菌药敏试验补充，与法国生物梅里埃V1TEK2COMPACT60药敏鉴定仪配套使用 |
|  |  | 氧化酶纸片【国产】 | 规格型号：20片/瓶 参数:细菌鉴定辅助实验 |
|  |  | 革兰阳性菌鉴定试剂 （触酶试验试剂）【国产】 | 规格型号：50测试/盒 参数:细菌鉴定辅助实验 |
|  |  | 杆菌肽纸片【国产】 | 规格型号：20片/瓶 参数:细菌鉴定辅助实验 |
|  |  | 奥普托欣纸片【国产】 | 规格型号：20片/瓶 参数:细菌鉴定辅助实验 |
| 2 | QHYZYB-2022042602 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒【国产】 | 规格型号：24人份/盒 参数：本项目采用多重PCR-荧光探针法体外定性检测鼻咽拭子样本中的最为常见、也最具有传播性的六种病原体：甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人鼻病毒和肺炎支原体。试剂盒内包含六种引物和探针、酶混合液、阴阳性对照、内标。 |
| 3 | QHYZYB-2022042603 | BC-7500CRP血细胞分析仪 M-60LH溶血剂【国产】 | 规格型号：1L*4瓶/箱 参数：血细胞分析仪检测试剂 （深圳迈瑞BC-7500CRP血细胞分析仪配套试剂）,要求配置喷雾抗凝离心管 |
| 3 | QHYZYB-2022042603 | BC-7500CRP血细胞分析仪 M-60LN溶血剂【国产】 | 规格型号：4L*1瓶/箱 参数：血细胞分析仪检测试剂 （深圳迈瑞BC-7500CRP血细胞分析仪配套试剂）,要求配置喷雾抗凝离心管 |
|  |  | BC-7500CRP血细胞分析仪 M-60FN染色液【国产】 | 规格型号：48mL*1瓶/箱 参数：血细胞分析仪检测试剂 （深圳迈瑞BC-7500CRP血细胞分析仪配套试剂）,要求配置喷雾抗凝离心管 |
|  |  | BC-7500CRP血细胞分析仪 M-60LD溶血剂【国产】 | 规格型号：4L*1瓶/箱 参数：血细胞分析仪检测试剂 （深圳迈瑞BC-7500CRP血细胞分析仪配套试剂）,要求配置喷雾抗凝离心管 |
|  |  | BC-7500CRP血细胞分析仪 M-60FD染色液【国产】 | 规格型号：48mL*1瓶/箱 参数：血细胞分析仪检测试剂 （深圳迈瑞BC-7500CRP血细胞分析仪配套试剂）,要求配置喷雾抗凝离心管 |
|  |  | BC-7500CRP血细胞分析仪 M-60DR稀释液【国产】 | 规格型号：1L*1瓶/箱 参数：血细胞分析仪检测试剂 （深圳迈瑞BC-7500CRP血细胞分析仪配套试剂）,要求配置喷雾抗凝离心管 |
|  |  | BC-7500CRP血细胞分析仪 M-60FR染色液【国产】 | 规格型号：12mL*1瓶/箱 参数：血细胞分析仪检测试剂 （深圳迈瑞BC-7500CRP血细胞分析仪配套试剂）,要求配置喷雾抗凝离心管 |
|  |  | BC-7500CRP血细胞分析仪 LC 溶血剂(中文/200mL×1)【国产】 | 规格型号：200mL*1瓶/箱 参数：血细胞分析仪检测试剂 （深圳迈瑞BC-7500CRP血细胞分析仪配套试剂）,要求配置喷雾抗凝离心管 |
|  |  | BC-7500CRP血细胞分析仪 常规血球CRP乳胶试剂（C-Ⅱ）【国产】 | 规格型号：100人份*2/盒 参数：血细胞分析仪检测试剂 （深圳迈瑞BC-7500CRP血细胞分析仪配套试剂）,要求配置喷雾抗凝离心管 |
|  |  | BC-7500CRP血细胞分析仪 超敏血球CRP乳胶试剂（C-Ⅱ）【国产】 | 规格型号：100人份*2/盒 参数：血细胞分析仪检测试剂 （深圳迈瑞BC-7500CRP血细胞分析仪配套试剂）,要求配置喷雾抗凝离心管 |
|  |  | BC-7500CRP血细胞分析仪 超敏血球SAA乳胶试剂（S-I）（国产） | 规格型号：100人份*2/盒 参数：血细胞分析仪检测试剂 （深圳迈瑞BC-7500CRP血细胞分析仪配套试剂）,要求配置喷雾抗凝离心管 |
| 备注说明： - 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 - 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |