病人监护仪测量模块技术参数

1.模块化设计

参数测量模块：通用于科室现使用监护仪，可储存6小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等），并且断电情况下存储的数据可至少保存5小时不丢失，实现数据转运；

2.监测范围：成人、小儿、新生儿

3.与病人监护仪配合使用可实现以下功能

3.1.心电监护：

3.2.呼吸测量：

3.3.无创血压测量：

3.4.脉搏血氧饱和度测量：

3.5有创压力检测。

4.可与科室现有监护仪模块通用