附件：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2022062001 | 塑料血沉管（国产） | 规格型号: 200支/包 用途：红细胞沉降率测定所必须的耗材产品，LBY-XC40全自动红细胞沉降率检测项目专用。 |
|  |  | 5ml无菌塑料吸管（国产） | 规格型号: 200支/袋 用途：用于羊水细胞无菌培养收集和转液必须材料，属于辅助试剂. |
|  |  | TYPE300镜油（进口） | 规格型号：4*20ml/瓶 用途：为全自动染色体扫描仪专用镜油。 |
|  |  | 姬姆萨染液（国产） | 规格型号：200ml/瓶 用途：染色体核型分析G显带专用染液。 |
| 4 | QHYZYB-2022062002 | 甲型肝炎病毒质控品（国产） | 规格型号:50支/盒 用途：用于鉴定该仪器测量结果是否准确，保证检验结果的准确性。 |
| 5 | QHYZYB-2022062003 | 戊型肝炎病毒质控品（国产） | 规格型号:50支/盒 用途：用于鉴定该仪器测量结果是否准确，保证检验结果的准确性。 |
| 7 | QHYZYB-2022062004 | 血清反三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法） | 规格型号:100测试/盒 用途：本试剂用于定量测定人血清内血清反三碘甲状腺原氨酸（rT3）的含量。 |
| 备注说明： - 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 - 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |