附件1：

青海红十字医院医用材料采购

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2022062901 | 非吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：E11262DL 适用于缝合人体组织。由缝合针和非吸收性外科缝合线组成。聚酯线、1-0、90cm、26mm圆针1/2弧、针数：2 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G33243Q-75 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、3-0、75cm、24mm角针3/8弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G33243Q-90 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、3-0、90cm、24mm角针3/8弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G73123Q-30 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、7-0、30cm、12mm角针3/8弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G63123Q-45 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、6-0、45cm、12mm角针3/8弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G31222Q-90 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、3-0、90cm、22mm圆针1/2弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G23303Q-75 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、3-0、75cm、22mm圆针1/2弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号；G13372Q-90 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、0、90cm、37mm角针1/2弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G21372Q-90 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、2-0、90cm、37mm圆针1/2弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G21402Q-90 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、2-0、90cm、40mm圆针1/2弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G21252HQ-75 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、2-0、75cm、25mm圆针1/2弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G11302Q-75 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、0、75cm、30mm圆针1/2弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G11372Q-90 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、0、90cm、37mm圆针1/2弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G11402Q-90 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、0、90cm、40mm圆针1/2弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：GB1462Q-90 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、1、90cm、46mm圆针1/2弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G43163Q-45 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、4-0、45cm、16mm角针3/8弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G43163Q-75 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、4-0、75cm、16mm角针3/8弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G43193Q-45 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、4-0、45cm、19mm角针3/8弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G33193Q-45 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、3-0、45cm、19mm角针3/8弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：K33243-90 适用于只需要短时间伤口支撑且缝线能快速吸收的软组织修复。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、3-0、90cm、24mm角针3/8弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：G53123Q-45 适用于一般软组织缝合/或结扎。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。PGA、5-0、45cm、12mm角针3/8弧 |
|  |  | 可吸收性外科缝合线（国产） | 规格型号：K27372-75 适用于只需要短时间伤口支撑且缝线能快速吸收的软组织修复。该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸组成。表面带涂层，涂层材料为硬脂酸钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色。缝合针由不锈钢制成。RPGA、2-0、75cm、37mm圆体角针1/2弧 |
| 2 | QHYZYB-2022062902 | 一次性使用非血管腔道导丝（斑马导丝）（国产） | 规格型号：0.032in、0.035in 供医疗机构在内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，用于泌尿道，起支撑、引导作用。输尿管结石气压弹道碎石手术前及手术后需植入斑马导丝。泌尿科用。 导丝常用外径为0.032in、0.035in两种，有效长度为150cm；导丝能持续承受15s的10N的静态轴向拉力而不断裂；能被X射线探测到。 尖端可定制柔软超滑的亲水涂层头端（5cm），采用无缝焊接工艺，既可以做到泥鳅导丝卓越的操控性与方向选择性同时也做到了斑马导丝的支撑性与稳定性，更易通过梗阻部位和扭曲的解剖结构；含钨的不透X线头端便于X线透视观察；导丝蓝白相间条纹状的聚四氟乙烯包塑层，导丝表面光滑，且行进路线清晰，更易在输尿管中前进，并方便导管沿导丝上行；镍钛合金内芯导丝杆体防扭结，方便操控。 |
| 3 | QHYZYB-2022062903 | 一次性使用泌尿取石网篮（国产） | 规格型号：WL-T55-115M（3-4丝开副 11-17mm） 产品由网篮组件、外管组件、手柄以及导引嘴组成。网篮组件由镍钛合金组成；外管组件聚四氟乙烯、304不锈钢、聚酰胺组成；手柄由聚四氟乙烯和丙烯晴-丁二烯一苯乙烯共聚物组成；导引嘴由聚碳酸酯材料组成。 适用于泌尿外科手术，在内窥镜下抓住，操控和取出结石以及其他异物。输尿管结石气压弹道碎石手术中结石击碎后需取石篮取出结石。 |
| 4 | QHYZYB-2022062904 | 颅内压传感器（进口） | 规格型号：82-6631颅内压传感器基本包 CODMAN MICROSENSOR基本套件由CODMAN MICROSENSOR ICP传感器和一个14号Tuohy针组成，产品为经环氧乙烷灭菌包装。 1、敏感元件： 应变仪硅微晶片 2、头部直径：额定3.6Fr(1.2毫米） 3、有效长度 ：额定为 100 厘米 4、导管外口径：额定0.7毫米 5、导管材料：尼龙 6、感应模式：压力感应 CODMAN MICROSENSOR ICP传感器是一个导管，一端装有微型硅应变仪式传感元件，另一端装有电插头。本传感器设计为与监护仪（CODMAN ICP EXPRESS，82-6634或82-6635）配合使用。与 ICP EXPRESS 监护仪配套， MICROSENSOR 可配接各种患者监控系统，用于ICP波形显示，或用于ICP数据和其他生命指征信息的整合。该套件仅用于测量硬脑膜下压力和脑实质压力。 |
| 5 | QHYZYB-2022062905 | 过氧化氢低温等离子灭菌用生物指示剂（进口） | 规格型号：1295 对灭菌效果进行监测，避免不合格的无菌物品使用到临床，24分钟内监测出结果，需匹配3M生物阅读器使用，菌片为嗜热脂肪肝菌芽孢，符合ISO11138标准。 |
| 6 | QHYZYB-2022062906 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置（国产） | 规格型号：PHV0501 100片/盒 适用于过氧化氢低温等离子体、管腔类手术器械灭菌效果的监测,每批次灭菌结束后开锅判断器械是否达到灭菌效果，可以快速放行 1.符合ISO11140.1-2014标准的四类指示物； 2.产品具有粘贴设计功能； 3.符合WS628-2019要求； |
| 7 | QHYZYB-2022062907 | 柠檬酸消毒液（进口） | 规格型号：C液：5L 血液透析室常规耗材，适用于威高日机装血液透析机（DBB-27C） 消毒柠檬酸消毒液由一水柠檬酸、乳酸、D，L-苹果酸组成。 用于带比例混合系统的血液透析设备中内部水路的热消毒。 |
| 8 | QHYZYB-2022062908 | 宫腔镜组织切除系统（一次性组织切除装置)（进口） | 规格型号：10-401型 可用于清除宫腔内的组织，包括粘膜下肌瘤与子宫内膜息肉。 运用机械原理的组织切除系统，切除组织边缘完整，可保留样本用于病理检查。创伤小，可保证切除深度，避免子宫穿孔，完整保留子宫的形态和功能。无需消毒，一次性使用，避免交叉感染。 可同时完成组织切割及组织抽吸，避免了由于更换手术器械造成的膨宫液过度吸收及手术时间延长，保证切除深度可控，避免子宫穿孔。宫腔镜外管直径仅6.25mm,极大减少扩宫时对于宫颈的损伤。 |
| 9 | QHYZYB-2022062909 | 管腔抓捕系统（国产） | 规格型号：LT-SG-05$LT-SG-10$LT-SG-15$LT-SG-20$LT-SG-25$LT-SG-30$LT-SG-35 、 LT-SP-10$LT-SP-25、LT-SM-02$LT-SM-04$LT-SM-07 用于捕捉和取出血管介入器械失效后脱落产生的异物，如断裂的导管和导丝等。该产品由抓捕器、抓捕导管、抓捕器导引鞘及导丝扭矩组成。其抓捕器部分由镍钛丝杆和镍钛抓捕环组成，镍钛抓捕环的表面缠绕着带氮化钛涂层的钨丝，能够有效增强其显影性。镍钛合金材质的推送杆可以最大程度减少抓捕环变形的风险。抓捕环和推送杆之间呈90度角设计，使之更易于术中操控及对异物进行准确抓捕。 |
| 10 | QHYZYB-2022062910 | 双腔取血栓导管（进口） | 规格型号：12TLW803F、12TLW804F、12TLW805F35 产品为双腔球囊导管,主要由导管体、球囊、座、充盈阀、支撑丝等结构组成,并带有附件一次性注射器。 取血栓导管用于清除动脉血管中新产生的软血栓。导管的尖端带有可收缩气囊，用于去除柔软血栓,造成急性血管阻塞的血栓，能快速而简便地取出绝大多数患者的动脉血栓。 |
| 11 | QHYZYB-2022062911 | 自粘性软聚硅酮泡沫敷料(进口) | 规格型号：10X10cm 采用聚氨酯和硅树脂材料制成,带有边,其结构由软聚硅酮创面接触层,具有三层结构的吸收垫(聚氨酯泡沫,无纺布层和高吸收性聚丙烯纤维层)及防水透气外层保护膜组成。用于无渗液或少渗液的创口，例如腿部和足的溃疡、褥疮、中度皮肤烧伤、皮肤放射性灼伤以及大疱性表皮松懈症。也可用来保护易受损伤的脆弱皮肤。 |
| 12 | QHYZYB-2022062912 | 医用脱脂纱布叠片（国产） | 规格型号：80mm*80mm*8层 本品由医用脱脂纱布切割折叠而成，尺寸大于等于80mm*80mm（可存在误差1-2cm）,纱布块层数应为8层 |
| 13 | QHYZYB-2022062913 | 医用脱脂纱布叠片（国产） | 规格型号：（100mm*150mm 16层）5块/包 适用于骨科，带可探测线.纱支密度21s*21s,115*105，本品由医用脱脂纱布切割（去边）折叠而成，尺寸大于等于100mm*150mm（可存在误差1-2cm）,纱布块层数应为16层。 |
| 14 | QHYZYB-2022062914 | 造影导管Infiniti （进口） | 规格型号：534-542T 534-642T 适用于先心病患者使用 |
| 15 | QHYZYB-2022062915 | 血管内造影导管（进口） | 规格型号：RH+5TIG110M（共用多功能管） 该产品由导管、导管套节及附件部分组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 该产品用于血管造影术。将射线无法透过的介质输送到血管系统中选定的位置处。冠脉手术使用，心内科使用 |
| 16 | QHYZYB-2022062916 | 诊断导丝（进口） | 规格型号：各型号（常用502-455,502-442E，502-555） (0.035、0.038）*260cm该产品用于导管的经皮介入，心内科使用 |
| 17 | QHYZYB-2022062917 | 导丝（进口） | 规格型号：RF*GA35153M 直径：外径：0.035 ，长度150cm该产品用于包括血管在内的官腔器官的诊断和治疗及将导管等引导到某个特定部位 |
|  |  |  | 规格型号：RF*GA35263M 外径：0.035 长度：260CM该产品用于包括血管在内的官腔器官的诊断和治疗及将导管等引导到某个特定部位 |
| 18 | QHYZYB-2022062918 | 腔道用医用超声耦合剂（国产） | 规格型号：15g 耦合剂可用于腔道检查 要求：1.双重消毒抑菌；2.对皮肤无致敏；对探头无腐蚀；3.杀菌型二类耗材。 涂布于腔内超声探头头端，供提高腔内粘膜与探头的超声耦合用。 |
| 备注说明： - 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海省药品和医用耗材集中采购平台内挂网企业及产品,报名结束后投标时需提供平台内已审核通过、具备配送平台内医用耗材资格的网站截图。不属于医疗器械耗材，可以不提供挂网流水号。 - 同一序号下项目为打包项目，不拆包。 3、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 |  |  |  |