附件：

| 序号 |  |  | 项目编号 |  |  | 项目名称 | 项目参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | QHYZYB-2022082501 |  |  | M-6D稀释液（国产） | 规格型号:20L*1(M-68DS) 用途：用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 与全自动血球分析仪BC6900配套使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | M-68LD溶血剂（国产） | 规格型号:4L*1(M-68LD) 用途：用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。 与全自动血球分析仪BC6900配套使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | M-68LN溶血剂（国产） | 规格型号:1L*1(M-68LN) 用途：用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。 与全自动血球分析仪BC6900配套使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | M-68LB溶血剂（国产） | 规格型号:4L*1(M-68LB ) 用途：用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。 与全自动血球分析仪BC6900配套使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | M-68LH溶血剂（国产） | 规格型号:1L*4(M-68LH) 用途：用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。 与全自动血球分析仪BC6900配套使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | M-68FD染色液（国产） | 规格型号:48ml*1（M-68FD） 用途：用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 与全自动血球分析仪BC6900配套使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | M-68DR稀释液（国产） | 规格型号:1L*1（M-68DR） 用途：用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液 与全自动血球分析仪BC6900配套使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | M-68FN染色液（国产） | 规格型号:12ml*1（M-68FN） 用途：用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 与全自动血球分析仪BC6900配套使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | M-68FR染色液（国产） | 规格型号:12ml*1（M-68FR） 用途：用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 与全自动血球分析仪BC6900配套使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 血细胞分析仪用质控物（光学法）（国产） | 规格型号:4.5ml*6支/盒（中值） 用途：用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司全自动血液细胞分析仪BC6800的质控，以监控和评价血液细胞分析仪检测结果的精密度。 与全自动血球分析仪BC6900配套使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 血细胞分析仪用质控物（光学法）（国产） | 规格型号:4.5ml*6支/盒（高值） 用途：用于全自动血液细胞分析仪BC6900的质控，以监控和评价血液细胞分析仪检测结果的精密度。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 血细胞分析仪用质控物（光学法）（国产） | 规格型号:4.5ml*6支/盒（低值） 用途：用于全自动血液细胞分析仪BC6900的质控，以监控和评价血液细胞分析仪检测结果的精密度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注说明： - 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 - 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编号 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目参数 |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  |  | QHYZYB-2022082201 |  | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）Thromborel S |  |  |  | 10ml*10 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）Dade Actin Activated Cephaloplastin Reagent |  |  |  | 10ml*10 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 蛋白C活性测定试剂盒（发色底物法）Berichrom Protein C |  |  |  | （1）蛋白C激活剂：3x10ml；底物试剂：3x3ml；缓冲液：1x30ml（2）蛋白C激活剂：4x5ml；底物试剂：2x3ml；缓冲液：1x30ml |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 蛋白S活性测定试剂盒（凝固法）Protein S Ac |  |  |  | 蛋白S Ac乏因子血浆：6x1ml；蛋白S Ac 启动试剂。(具体内容详见说明书) |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法）LA 1 Screening Reagent |  |  |  | 2.0ml*10 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法）LA 2 Confirmation Reagent |  |  |  | 1.0ml*10 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 7 |  |  |  |  | von Willebrand 因子抗原测定试剂盒（免疫比浊法）vWF Ag |  |  |  | （1）乳胶试剂：4x2ml（2）乳胶稀释试剂：4x4ml（3）缓冲液：4x5ml |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 正常范围定值质控血浆Control Plasma N |  |  |  | 1.0ml*10 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 病理范围定值质控血浆Control Plasma P |  |  |  | 1.0ml*10 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 氯化钙溶液Calcium Chloride Solution |  |  |  | 15ml*10 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 纤维蛋白原测定试剂（凝固法）Dabe Thrombin Reagent |  |  |  | 5ml*10 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）Test Thrombin Reagent |  |  |  | 5ml*10 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 因子Ⅱ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅱ Deficient Plasma |  |  |  | 1.0ml*3 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 因子Ⅴ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅴ Deficient Plasma |  |  |  | 1.0ml*8 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 因子Ⅶ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅶ Deficient Plasma |  |  |  | 1.0ml*3 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 因子Ⅷ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅷ Deficient Plasma |  |  |  | 1.0ml*8 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 因子Ⅸ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅸ Deficient Plasma |  |  |  | 1.0ml*8 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 因子Ⅹ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅹ Deficient Plasma |  |  |  | 1.0ml*3 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 因子Ⅺ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅺ Deficient Plasma |  |  |  | 1.0ml*3 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 因子Ⅻ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅻ Deficient Plasma |  |  |  | 1.0ml*3 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒（发色底物法） Berichrom Antithrombin Ⅲ (A) |  |  |  | 规格1：凝血酶试剂：6x15ml，显色剂：6x3ml，缓冲溶剂：1x100ml;规格2：凝血酶试剂：6x5ml，显色剂：3x3ml，缓冲溶剂：1x30ml |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒（免疫比浊法）Latex Test BL-2 P-FDP |  |  |  | 5ml*2*2 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 23 |  |  |  |  | FDP样本稀释液 Diluent |  |  |  | 40ml*2 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 24 |  |  |  |  | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法）INNOVANCE D-Dimer |  |  |  | （a）试剂（INNOVANCE D-Dimer）：3x4.0ml：缓冲液INNOVANCE D-Dimer：3x5.0ml：补充试剂（INNOVANCE D-Dimer）：3x2.6ml；样本稀释液（INNOVANCE D-Dimer）：3x5.0ml： 品（INNOVANCE D-Dimer）：2x1.0ml；空瓶：12只（试剂.缓冲液.补充试剂.样本稀释液各三个）（b）试剂（INNOVANCE D-Dimer）：6x4.0ml：缓冲液INNOVANCE D-Dimer：6x5.0ml：补充试剂（INNOVANCE D-Dimer）：6x2.6ml；样本稀释液（INNOVANCE D-Dimer）：6x5.0ml：校准品（INNOVANCE D-Dimer）：2x1.0ml |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 质控品 Dade Ci-trol 1 |  |  |  | 1.0ml*10 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 凝血质控品 Dade Ci-trol 2 |  |  |  | 1.0ml*10 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 凝血质控品 Dade Ci-trol 3 |  |  |  | 1.0ml*10 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 纤维蛋白(原)降解产物质控品 FDP Control |  |  |  | 0.5ml*3*2 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 29 |  |  |  |  | D-二聚体质控试剂盒 |  |  |  | 1.0ml*5*2 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 30 |  |  |  |  | 校准品 （人类）Standard Human Plasma |  |  |  | 1.0ml*10 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 31 |  |  |  |  | 纤维蛋白(原)降解产物校准品 P-FDP Standard |  |  |  | 1.0ml*5 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 32 |  |  |  |  | 肝素浓度测定试剂盒 |  |  |  | 100Tests |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 33 |  |  |  |  | 缓冲液 Dade Owren's Veronal Buffer |  |  |  | 15ml*10 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 34 |  |  |  |  | 清洗液Ⅰ(Clean Ⅰ) |  |  |  | 50ml |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 35 |  |  |  |  | 清洗液Ⅱ(Clean Ⅱ) |  |  |  | 5L |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |
| 备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目参数 |  |  | 备注 |  |  |  |
| 36 |  | QHYZYB-2022082202 |  | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 100测试/盒 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |  |
| 37 |  |  |  | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 100测试/盒 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |  |
| 38 |  |  |  | 血栓调节蛋白检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 50测试/盒 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |  |
| 39 |  |  |  | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 50测试/盒 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 通用底物 HISCL Substrate Reagent Set |  |  |  | R4：40mL×1瓶 R5：70mL×1瓶 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |  |
| 41 |  |  |  | 清洗液 |  |  |  | 10L/箱 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 管路清洗液 |  |  |  | 10L/箱 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 浓缩管路清洗液 |  |  |  | 10L/箱 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 探针清洗液 |  |  |  | 250mL×2瓶 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |  |
| 45 |  |  |  | HISCL 5000反应杯 |  |  |  | 5000个 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |  |
| 46 |  |  |  | HISCL 2000i 反应杯 |  |  |  | 5000个 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物校准品 |  |  |  | 5mLx1瓶，1mLx1瓶 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体校准品 |  |  |  | 5mLx1瓶，1mLx4瓶 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 血栓调节蛋白校准品 |  |  |  | 5mLx1瓶，1mLx4瓶 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体校准品 |  |  |  | 5mLx1瓶，1mLx1瓶 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |  |
| 51 |  |  |  | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物质控品TAT Control |  |  |  | 1mLx6瓶 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |  |
| 52 |  |  |  | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体质控品PIC Control |  |  |  | 0.5mLx6瓶 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |  |
| 53 |  |  |  | 血栓调节蛋白质控品TM Control |  |  |  | 1mLx4瓶 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |  |
| 54 |  |  |  | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体质控品tPAI·C Control |  |  |  | 1mLx4瓶 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |  |
| 55 |  |  |  | 样本稀释液 HISCL Diluent |  |  |  | 40ml*2 |  |  | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |  |  |  |
| 备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目参数 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 56 | QHYZYB-2022082203 |  |  | K+电极 |  |  |  | 只 |  | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  | Na+电极 |  |  |  | 只 |  | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  | Cl 电极 |  |  |  | 只 |  | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  | Ca+电极 |  |  |  | 只 |  | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  | PH电极 |  |  |  | 只 |  | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  | Ref电极 |  |  |  | 只 |  | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  | Li+电极（选配） |  |  |  | 只 |  | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  | Ref内充液（只用于Ref电极） |  |  |  | （20ml*1支）/盒 |  | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  | 多参数电解质分析仪用内充液（离子选择性电极法） |  |  |  | 5支/盒 |  | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  | Li+电极内充液（选配） |  |  |  | （0.85*15支）/盒 |  | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  | 多参数电解质分析仪用测定试剂（离子选择性电极法、量压法） |  |  |  | （A标650ml+ B标200ml+40mlTC02定标液）/盒 |  | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  | 电解质去蛋白（酶粉+稀释液） |  |  |  | （5支酶粉+5支稀释液）/盒 |  | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  | 电极调理液 |  |  |  | 5支/盒 |  | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  | 电解质质控液 |  |  |  | 10支/盒 |  | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  | TC02反应液 |  |  |  | 100ml/瓶 |  | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  | TC02质控液（量压法） |  |  |  | （5支高值+5支低值）/盒 |  | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  | Li电极选择性系数校正液（选配） |  |  |  | （20ml*1支）/盒 |  | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  | 专用泵管 |  |  |  | 条 |  | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |  |  |  |  |
| 备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 74 | QHYZYB-2022082204 | Y染色体微缺失基因检测试剂盒（PCR-毛细管电泳法） （国产） | 24人份/盒 | 产品用途：用于检测人类（男性）Y染色体上影响精子生成的无精子因子（AZF）区域是否发生片段微缺失，适用于临床确诊为不孕不育男性患者的病因分析，并为遗传咨询和辅助生殖指导提供依据。 1.一次试验同时完成基础位点和扩展位点检测，以区分缺失模式和缺失程度，为临床诊断和辅助生殖咨询提供依据； 2.灵敏度：试剂最低检测限不高于1ng/ul，PCR扩增加样量少于3uL； 3.准确性：试剂检测临床阳性/阴性样本结果需与DNA测序结果完全一致，要求准确率达到100%； 4.特异性：试剂检测特异性好，EDTA和枸橼酸钠抗凝对检测试验无干扰；可疑干扰物质（溶血、脂血、高胆红素）不影响检测；与其他基因突变型和异种DNA无交叉反应； 5.具备UNG酶防污染体系，可预防PCR扩增污染，设有男性性别决定基因（SRY）作为性别异常对照，人类锌指蛋白基因 ZFX/Y 作为实验内控，确保检测准确性； 6.试剂设有阴性质控（纯水）作为空白对照，可对污染进行监测； |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | QHYZYB-2022082206 | 胰酶消化溶液（国产） | 100ml/瓶 | 由胰蛋白酶、氯化钠、氯化钾、葡萄糖、碳酸氢钠、EDTA-Na2、酚红组成。通过胰酶消化溶液的处理，使培养的细胞从贴壁状态转变为悬浮状态，用于临床体外诊断。羊水细胞培养完成时，加入此试剂，使细胞间的蛋白质水解，获得单个细胞进行染色体核型分析，属于辅助试剂。 |
| 备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |  |