附件：

| 序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 项目参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2022101001 |  | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）Thromborel S | 10ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）Dade Actin Activated Cephaloplastin Reagent | 10ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 蛋白C活性测定试剂盒（发色底物法）Berichrom Protein C | （1）蛋白C激活剂：3x10ml；底物试剂：3x3ml；缓冲液：1x30ml（2）蛋白C激活剂：4x5ml；底物试剂：2x3ml；缓冲液：1x30ml | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 蛋白S活性测定试剂盒（凝固法）Protein S Ac | 蛋白S Ac乏因子血浆：6x1ml；蛋白S Ac 启动试剂。(具体内容详见说明书) | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法）LA 1 Screening Reagent | 2.0ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法）LA 2 Confirmation Reagent | 1.0ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | von Willebrand 因子抗原测定试剂盒（免疫比浊法）vWF Ag | （1）乳胶试剂：4x2ml（2）乳胶稀释试剂：4x4ml（3）缓冲液：4x5ml | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 正常范围定值质控血浆Control Plasma N | 1.0ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 病理范围定值质控血浆Control Plasma P | 1.0ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 氯化钙溶液Calcium Chloride Solution | 15ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 纤维蛋白原测定试剂（凝固法）Dabe Thrombin Reagent | 5ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）Test Thrombin Reagent | 5ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 因子Ⅱ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅱ Deficient Plasma | 1.0ml*3 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 因子Ⅴ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅴ Deficient Plasma | 1.0ml*8 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 因子Ⅶ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅶ Deficient Plasma | 1.0ml*3 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 因子Ⅷ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅷ Deficient Plasma | 1.0ml*8 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 因子Ⅸ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅸ Deficient Plasma | 1.0ml*8 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 因子Ⅹ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅹ Deficient Plasma | 1.0ml*3 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 因子Ⅺ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅺ Deficient Plasma | 1.0ml*3 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 因子Ⅻ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅻ Deficient Plasma | 1.0ml*3 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒（发色底物法） Berichrom Antithrombin Ⅲ (A) | 规格1：凝血酶试剂：6x15ml，显色剂：6x3ml，缓冲溶剂：1x100ml;规格2：凝血酶试剂：6x5ml，显色剂：3x3ml，缓冲溶剂：1x30ml | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒（免疫比浊法）Latex Test BL-2 P-FDP | 5ml*2*2 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | FDP样本稀释液 Diluent | 40ml*2 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法）INNOVANCE D-Dimer | （a）试剂（INNOVANCE D-Dimer）：3x4.0ml：缓冲液INNOVANCE D-Dimer：3x5.0ml：补充试剂（INNOVANCE D-Dimer）：3x2.6ml；样本稀释液（INNOVANCE D-Dimer）：3x5.0ml： 品（INNOVANCE D-Dimer）：2x1.0ml；空瓶：12只（试剂.缓冲液.补充试剂.样本稀释液各三个）（b）试剂（INNOVANCE D-Dimer）：6x4.0ml：缓冲液INNOVANCE D-Dimer：6x5.0ml：补充试剂（INNOVANCE D-Dimer）：6x2.6ml；样本稀释液（INNOVANCE D-Dimer）：6x5.0ml：校准品（INNOVANCE D-Dimer）：2x1.0ml | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 质控品 Dade Ci-trol 1 | 1.0ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 凝血质控品 Dade Ci-trol 2 | 1.0ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 凝血质控品 Dade Ci-trol 3 | 1.0ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 纤维蛋白(原)降解产物质控品 FDP Control | 0.5ml*3*2 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | D-二聚体质控试剂盒 | 1.0ml*5*2 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 校准品 （人类）Standard Human Plasma | 1.0ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 纤维蛋白(原)降解产物校准品 P-FDP Standard | 1.0ml*5 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 肝素浓度测定试剂盒 | 100Tests | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 缓冲液 Dade Owren's Veronal Buffer | 15ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 清洗液Ⅰ(Clean Ⅰ) | 50ml | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 清洗液Ⅱ(Clean Ⅱ) | 5L | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
| 备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 | 备注 |
| 2 |  | QHYZYB-2022101002 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物检测试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体检测试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 血栓调节蛋白检测试剂盒（化学发光法） | 50测试/盒 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体检测试剂盒（化学发光法） | 50测试/盒 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 通用底物 HISCL Substrate Reagent Set | R4：40mL×1瓶 R5：70mL×1瓶 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 清洗液 | 10L/箱 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 管路清洗液 | 10L/箱 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 浓缩管路清洗液 | 10L/箱 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 探针清洗液 | 250mL×2瓶 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | HISCL 5000反应杯 | 5000个 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | HISCL 2000i 反应杯 | 5000个 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物校准品 | 5mLx1瓶，1mLx1瓶 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体校准品 | 5mLx1瓶，1mLx4瓶 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 血栓调节蛋白校准品 | 5mLx1瓶，1mLx4瓶 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体校准品 | 5mLx1瓶，1mLx1瓶 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物质控品TAT Control | 1mLx6瓶 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体质控品PIC Control | 0.5mLx6瓶 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 血栓调节蛋白质控品TM Control | 1mLx4瓶 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体质控品tPAI·C Control | 1mLx4瓶 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 样本稀释液 HISCL Diluent | 40ml*2 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
| 备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 | 备注 |
| 3 |  | QHYZYB-2022101003 | K+电极 | 只 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | Na+电极 | 只 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | Cl 电极 | 只 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | Ca+电极 | 只 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | PH电极 | 只 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | Ref电极 | 只 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | Li+电极（选配） | 只 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | Ref内充液（只用于Ref电极） | （20ml*1支）/盒 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | 多参数电解质分析仪用内充液（离子选择性电极法） | 5支/盒 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | Li+电极内充液（选配） | （0.85*15支）/盒 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | 多参数电解质分析仪用测定试剂（离子选择性电极法、量压法） | （A标650ml+ B标200ml+40mlTC02定标液）/盒 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | 电解质去蛋白（酶粉+稀释液） | （5支酶粉+5支稀释液）/盒 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | 电极调理液 | 5支/盒 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | 电解质质控液 | 10支/盒 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | TC02反应液 | 100ml/瓶 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | TC02质控液（量压法） | （5支高值+5支低值）/盒 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | Li电极选择性系数校正液（选配） | （20ml*1支）/盒 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | 专用泵管 | 条 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
| 备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | QHYZYB-2022101004 | S搅拌棒（进口） | 规格：mu9599 用途：样本搅拌棒，混匀反应杯里的样本和R1试剂，贝克曼生化仪用配件 |  |
|  |  |  | L搅拌棒（进口） | 规格：mu8267 用途：试剂搅拌棒，混匀试剂和样本，贝克曼生化仪用配件 |  |
|  |  |  | 蠕动泵管（进口） | 规格：mu9623 用途：用于抽排反应杯中的废液，贝克曼生化仪用配件 |  |
|  |  |  | 比色杯（进口） | 规格：ZM0634 用途：反应盘试剂样本反应进行检测的石英玻璃杯，贝克曼生化仪用配件 |  |
|  |  |  | 血凝样品杯 （进口） | 规格：3000个/盒 用途：可配希森美康CS系列血凝仪，是血凝仪测试过程中的反应、比色及储存容器，主0 要材质为聚苯乙烯（PS塑料） |  |
| 5 |  | QHYZYB-2022101005 | 无菌细胞培养瓶25cm2（进口） | 规格：25cm2； 用途：使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成，经过细胞吸附优化处理，经过伽马射线灭菌，无热源认证，培养瓶分为透气盖和密封盖。 |  |
|  |  |  | 进口无菌刮刀（进口） | 规格：25cm； 用途：用于手动收获细胞，刀片设计与生长表面平稳接触使对细胞的伤害降到最低，单独包装，经过伽马射线灭菌。刀刃长度1.8cm,手柄长度25cm。 |  |
|  |  |  | 无菌试管（进口） | 规格：15ml； 用途：离心管带有黑色打印刻度与大面积的白色标记区域，管子提供不同盖子选择，密封盖或者平底盖，两种都能密闭，保证密封，管子带有管价与散装经过灭菌与无热源认证，最大RCF为8400,50只/架。 |  |
|  |  |  | 无菌细胞培养瓶75cm2（进口） | 规格：75cm2； 用途：1.使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成， 2.经过细胞吸附优化处理，经过伽马射线灭菌及无热源认证。 |  |
|  |  |  | 无菌细胞培养瓶175cm2（进口） | 规格：175cm2； 用途：1.使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成， 2.经过细胞吸附优化处理，经过伽马射线灭菌及无热源认证。 |  |
| 6 |  | QHYZYB-2022101006 | 万古霉素药敏条 （E试验法）【国产】 | 规格型号：10测试/桶 参数：主要用于多重耐药菌复核试验。 |  |
|  |  |  | 青霉素药敏条 （E试验法）【国产】 |  |  |
|  |  |  | 头孢曲松药敏条 （E试验法）【国产】 |  |  |
|  |  |  | 亚胺培南药敏条 （E试验法）【国产】 |  |  |
|  |  |  | 头孢他啶药敏条 （E试验法）【国产】 |  |  |
| 备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |  |  |