意大利SKYVIEW口腔CT球管主要参数

| 工作电压 | 90KV |
| --- | --- |
| 工作电流 | 10mA |
| 阳极材料 | 钨 |
| 阳极倾斜 | 12o（CEI） |
| 阳极热容量 | 30KJ（CEI） |
| 最大连续热耗散 | 270W（CEI） |
| 最大总过滤 | 7.2mm@90KV |