40L氧气瓶

（含专用推车、减压阀）参数

(10台,市场询价:1600元/台)

1、直径：219

2、容积：40L

3、工作压力：15兆帕

4、测试压力22.5兆帕

5、壁厚：5.0mm

6、瓶体高度：1315mm

7、阀门高度：120mm

8、瓶体重量：50KG

9、材质37Mn

10、符合GB/T5099.3国家标准

40L氧气瓶参数

(20个,市场询价:950元/个)

1、直径：219

2、容积：40L

3、工作压力：15兆帕

4、测试压力22.5兆帕

5、壁厚：5.0mm

6、瓶体高度：1315mm

7、阀门高度：120mm

8、瓶体重量：50KG

9、材质37Mn

10、符合GB/T5099.3国家标准