- 消毒粉参数：

| - 序号 | - 名称 | - 规格型号 | - 数量 | - 详细技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 污水处理用消毒粉（国产） | - 单过硫酸氢钾消毒粉 | - 4500公斤 | - 过一氧硫酸氢钾复合盐含量满足18%-24%;有效氯含量满足28%-34%:氯化钠4.5%-5.5%。 |

- 消毒粉服务要求：

- 成交供应商在合同期内供应使用消毒剂,首次使用后十天内由环保部门认可的第三方检测机构进行检测（检测费用由成交供应商承担,此费用包含在磋商报价中），检测结果必须达到环保污水排放标准GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》。若不能达到环保检测标准,由此产生的所有法律责任和经济损失由成交供应商承担,同时采购人有权终止采购合同（须提供承诺函）。医院每季度委托由环保部门认可的第三方检测机构进行检测若不能达到环保检测标准,由此产生的所有法律责任和经济损失由成交供应商承担,同时采购人有权终止采购合同（须提供承诺函）。

- 2、成交供应商所供应消毒剂应满足医院现有消毒剂投药设备正常运行要求,若因消毒剂与医院投药设备不匹配造成消毒剂投药设备损坏停用,成交供应商须在3个工作日内解决医院污水排放问题,由此产生的一切经济损失及相关连带责任由成交供应商承担,同时院方有权终止采购合同。（须提供承诺函）

3、供应商提供的消毒产品必须满足医院污水站使用消毒剂的工艺流程,投标人可于投标前自行到医院实地考察设备及工艺流程,投标时须提供消毒剂消毒的工艺流程图。

4、供货方根据院方需用量每月按时按量送货（消毒粉）直至采购量结束为止。