灭火器年检充装更换项目参数

- 全院共有1915具灭火器，一年一检测。

| 全院灭火器规格和数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 品 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| 二氧化碳灭火器 | 24kg | 台 | 4 | 670元 | 2680元 |
| 二氧化碳灭火器 | 3kg | 具 | 304 | 80元 | 24320元 |
| 干粉灭火器 | 1kg | 具 | 17 | 30元 | 510元 |
| 干粉灭火器 | 4kg | 具 | 1544 | 60元 | 92640元 |
| 干粉灭火器 | 8kg | 具 | 46 | 100元 | 4600元 |

|  | 更换新灭火器规格和价格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 |  |
| 1 | 干粉灭火器 | 4kg | 具 | 1 | 50元 |  |
| 2 | 干粉灭火器 | 5kg | 具 | 1 | 60元 |  |
| 3 | 干粉灭火器 | 8kg | 具 | 1 | 100元 |  |
| 4 | 干粉灭火器 | 35kg | 具 | 1 | 560元 |  |
| 5 | 二氧化碳灭火器 | 2kg | 具 | 1 | 110元 |  |
| 6 | 二氧化碳灭火器 | 3kg | 具 | 1 | 120元 |  |
| 7 | 灭火器箱 |  | 个 | 1 | 60元 |  |

此项目包含灭火器充装检测和更换灭火器两项

服务范围：灭火器检查、维修、更换灭火器药剂及回收

付款方式：甲乙双方按合同约定的单价及甲乙双方签字确认的数量核算实际发生额后结算费用。每年灭火器充装及检测(每年每个灭火器充装检测1次)、更换完毕，根据充装及检测、更换灭火器的数量，乙方向甲方提供增值税普通发票后甲方向乙方支付实际总货款的90%，余10%质保金，待一年质保期满后经甲方确认无质量问题后结清。

每年预计总费用124750元，三年共计374250元。