-25—+25℃实验室冰柜技术参数

1、主要技术参数:有效容积（L）＞680

输入功率（W）＞1200

噪声dB(A)≤58

2、控制系统:款式结构：直立式/双门

温度设定范围：	-25~+38℃

箱内温度均匀性：±2℃

空气温度波动性：±2℃

物品温度波动性：±1℃

使用电源：220 V∽/50Hz

控制系统：微电脑专用控制器

温度湿度显示器：液晶中英文显示屏

报警功能：温度超限报警

温度记录系统：自带温度记录/可记录15天温度湿度数据

3、主要配置：门体：铝合金门框/透明钢化玻璃门

门体防凝露装置：三层中空玻璃、电热膜低电压加热、前吹热风系统

制冷压缩机：进口压缩机

感温探头：PT100铂金探头（永无故障）

冷凝水处理：带蒸发器冷凝水收集、自动蒸发系统

环保制冷剂：R404a

活动搁架/数量：可调高度间距/4层

门锁：自带安全门锁

万向脚轮：四个带刹车万向滚轮