附件：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2023080201 | 无菌细胞培养瓶25cm2（进口） | 规格：25cm2； 用途：使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成，经过细胞吸附优化处理，经过伽马射线灭菌，无热源认证，培养瓶分为透气盖和密封盖。 |
|  |  | 进口无菌刮刀（进口） | 规格：25cm； 用途：用于手动收获细胞，刀片设计与生长表面平稳接触使对细胞的伤害降到最低，单独包装，经过伽马射线灭菌。刀刃长度1.8cm,手柄长度25cm。 |
|  |  | 无菌试管（进口） | 规格：15ml； 用途：离心管带有黑色打印刻度与大面积的白色标记区域，管子提供不同盖子选择，密封盖或者平底盖，两种都能密闭，保证密封，管子带有管价与散装经过灭菌与无热源认证，最大RCF为8400,50只/架。 |
|  |  | 无菌细胞培养瓶75cm2（进口） | 规格：75cm2； 用途：1.使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成， 2.经过细胞吸附优化处理，经过伽马射线灭菌及无热源认证。 |
|  |  | 无菌细胞培养瓶175cm2（进口） | 规格：175cm2； 用途：1.使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成， 2.经过细胞吸附优化处理，经过伽马射线灭菌及无热源认证。 |
| 2 | QHYZYB-2023080202 | 白介素6(国产) | 规格：100人份/盒； 用途：白介素6主要用于炎症检测； 适配机型：化学发光仪MAGLIMI4000 PIUS |
|  |  | 胃泌素释放肽前体（Pro-GRP）(国产) | 规格：100人份/盒； 用途：胃泌素释放肽前体（Pro-GRP）检测项目主要用于肺癌的筛查及分型； 适配机型：化学发光仪MAGLIMI4000 PIUS |
| 备注说明： - 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标。 - 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 |  |  |  |