《手术室及放射科放射医疗设备预评、环评、控评》项目参数

- 工作内容

根据《中华人民共和国职业病防护法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射诊疗管理规定》等法律、法规要求，为了预防、控制和消除职业病危害，需要对我院设备做预控评、环评。内容包括预评价报告编制费、专家评审费等。

- 供应商资格要求

- 1、具有《放射卫生技术服务机构资质证书》（具备放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价甲级资质）；2、提供市场管理局认可的检验检测机构资质认定证书（CMA）及检测能力附表（检测能力附表具有本项目涉及的射线装置检测）。

- 技术要求

完成预评报告、控制效果评价报告的编制。负责预控评的评审。完成环评报告表的编制,并通过专家验收评审。报告书编制格式及内容按照《建设项目职业病危害评价报告书编制格式程序》执行，具体评价内容需包含：

- 工程分析：分析工艺原理，布局等，按照卫生学要求对设施布局和工艺流程作出评价，不足之处提出建议。

- 辐射源项分析与评价：分析辐射源项的结构和基本参数，帮助用户识别不同运行状态下的辐射水平。

- 防护措施评价：对工作场所的布局、分级、分区进行评价，并提出建议；对屏蔽设计进行分析，通过理论计算等方法论证设计的合理性，对不合理的设计提出整改意见；对防护安全装置进行分析评价，如连锁装置、故障系统、保障系统等，帮助医院设置合理的安全装置。

- 辐射监测计划的分析和评价：辐射监测计划的分析和评价，帮助医院制定合理的监测计划。

- 辐射监测和评价：辐射监测和评价，现场监测工作场所的辐射水平，让用户了解不同位置在不同运行状态下的辐射水平。

- 应急准备和响应：帮助医院分析和建立完善的辐射应急预案。

- 放射防护管理：帮助医院分析和建立完善的放射防护管理制度。

- 付款方式：

- 乙方在完成全部检测并拿到报告后，向甲方提供全额增值税普通发票，甲方一次性支付全额费用。

- 工期:进场检测之日起2个月

| 序号 | 项目类别 | 工作内容 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射防护预评价报告 | 监测、评审、报告 | 50000 |
| 2 | 职业病危害控制效果评价 | 监测、评审、报告 |  |
| 3 | 环境影响评价 | 评审、登记表、验收 |  |