## 医用分子筛制氧机组维修技术参数

| 名称 | 数量 | 功率 |
| --- | --- | --- |
| 电磁阀 | 2个 | 16.1W |
| 电磁阀 | 2个 | 16.1W |
| 电磁阀 | 2个 | 17.1W |

- 高流量通用两通、三通电磁阀。具有宽范围的额定压力，使用寿命长且内部泄漏低。

- 专用于美国Airsep品牌医用分子筛制氧系统制氧机。

- 要求具有维修、维护过医用分子筛制氧系统（美国Airsep制氧机）的经验，并有业绩证明。

- 具有第二类医疗器械经营备案凭证；

- 经营范围中包含专用设备修理或医疗器械维修或医疗设备维修业务。